REQUISIÇÃO Nº  3357

Rev

isão

nº

0

5

-

202

3

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS

| IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitante: Pedro Paulo Fernandes |  |  | Data da requisição: 15/10/2024 |
| Setor/Unidade: Campus I |  |  | Ramal: 200 |
| E-mail: Pedro.fernandes@funepe.edu.br |  |  | Prioridade: Normal |
| Finalidade: Material ar-condicionado |  |  | Data de uso: Contínuo |
| Quantidade | Unidade | Descrição |  |
| 18 |  | CABO 35MM FLEX PRETO |  |
| 6 |  | CABO 35MM FLEX AZUL |  |
| 3 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 63ª |  |
| 3 |  | CONECTOR CDP – 150-35 |  |
| 3 |  | CONECTOR CDP – 70 |  |
| 6 |  | TERMINA TM 3535MM |  |
| 6 |  | TERMINAL TM 1616MM |  |
| 45 |  | CABO FLEX 16MM PRETO |  |
| 1 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 80ª |  |
| 1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO |  |
| 50 |  | ABRAÇADEIRA ELÉTRICA TIPO U |  |
| 100 |  | BUCHA UX-6 |  |
| 100 |  | PARAFUSO LATONADO 3.5X40 |  |
| Estimativa de Valor: |  | R$ 2.470,00 - tudo |  |
| Justificativa e Observações: |  |  |  |
| Aquisição de porta de correr para instalação na sala da copps. |  |  |  |
| Assinatura do requisitante: |  |  |  |

COMPLIANCE

Rev

isão

nº

0

5

-

202

3

COMPLIANCE